| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| HUYỆN IA PA | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

QUY ĐỊNH

Quản lý theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Tul,

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 07/02/2023

của Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng.

1. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xây dựng trên địa bàn xã Ia Tul thực hiện theo đúng Quy định này .

2. Quy định này hướng dẫn việc quản lý quy hoạch, kiến trúc được lập trên cơ sở Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 đã được UBND huyện Ia Pa phê duyệt phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, định hướng phát triển chung của khu vực và toàn xã, phù hợp với các quy định khác.

3. Nội dung quy định kế thừa, phù hợp các quy định hiện hành về kiến trúc, cảnh quan, về địa hình, khí hậu, tập quán văn hoá, điều kiện kinh tế, xã hội, quy mô, tính chất của vùng nông thôn, nội dung quy định có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Quy định này làm cơ sở để xem xét xây dựng mới, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan; là một căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng vào khu vực xã theo đúng quy hoạch và pháp luật hiện hành.

5. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định.

6. Chủ tịch UBND xã Ia Tul và các phòng ban chuyện môn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Ia Pa về việc quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 được duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 2.  Phạm vi áp dụng.

1. Quy mô:

a. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của toàn xã là: 26.742,30 ha.

b. Dân số xã Ia Tul có 3.759 người.

2. Ranh giới quy hoạch:

- Phía Bắc giáp xã Đăk Kơ Ning, xã Đăk Song, huyện Kông Chro và xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

- Phía Nam giáp xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

- Phía Đông giáp xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và xã Ia Broăi, huyện Ia Pa.

- Phía Tây giáp xã Ia Broăi, huyện Ia Pa, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa và xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

3. Tính chất:

a. Khu quy hoạch mới kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và định hình các điểm dân mới có hệ thống hạ tầng đồng bộ.

b. Chức năng chính: Sản xuất Nông nghiệp, thương mại dịch vụ.

Chương II

QUẢN LÝ QUY HOẠCH CHUNG

Điều 3. Công bố quy hoạch chung xã.

1. Hội nghị công bố quy hoạch tại UBND xã có sự tham gia đại diện của lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các chức danh ở xã, các tổ chức, Mặt trận Tổ quốc, bí thư, thôn trưởng, đại diện nhân dân và các cơ quan liên quan.

2. Hội nghị công bố quy hoạch cho toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, cụ thể họp nhân dân để công bố tại nhà văn hóa của tất cả các thôn.

3. Uỷ ban nhân dân xã tổ chức công bố quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt.

4. Công bố toàn bộ nội dung hồ sơ bản vẽ quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 4. Hình thức công bố, công khai quy hoạch xây dựng.

1. Trưng bày công khai, thường xuyên bằng panô hoặc bản vẽ trước trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã và tại nhà văn hóa các thôn …

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Hồ sơ bản vẽ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 được lưu trữ theo quy định tại các cơ quan quản lý và UBND huyện, UBND xã.

Điều 5. Cắm mốc giới xây dựng.

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện cắm mốc chỉ giới xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi địa giới xã.

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, bảo vệ các mốc giới thực địa.

Điều 6. Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng.

UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về xây dựng các công trình thuộc dự án, nhà ở riêng lẻ (gồm chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch được duyệt).

Điều 7. Quản lý quy hoạch xây dựng.

1. Kể từ ngày quy hoạch được công bố, phòng chuyên môn cấp huyện chỉ đạo UBND xã tổ chức quản lý theo dõi thực hiện đúng đồ án đã được phê duyệt và có trách nhiệm quản lý không để xảy ra tình trạng như lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, vi phạm hành lang, phát sinh tài sản gắn liền với đất…

2. Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND xã phải báo cáo UBND huyện Ia Pa để công bố kế hoạch thực hiện dự án, phương án bồi thường thiệt hại và tái định cư theo quy định. (nếu có)

Chương III

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Điều 8. Cấp giấy phép xây dựng.

1. UBND huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch chi tiết được duyệt và nhà ở riêng lẻ có thiết kế 07 tầng trở lên đã được thẩm tra.

2. Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020 và các Văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 9. Đối với các công trình công cộng.

1. Cấp xã:

a) Trụ sở HĐND & UBND xã: Mật độ xây dựng 60%. Tầng cao từ 2 - 4 tầng. Chiều cao tầng 1 (trệt) là 3,8 m, chiều cao các tầng còn lại +3,6m.

b) Bưu điện xã: Mật độ xây dựng 80 %. Tầng cao từ 1 tầng. Chiều cao tầng 1 (trệt) là 3,8 m, chiều cao các tầng còn lại +3,6m.

c) Trạm y tế: Mật độ xây dựng 60%. Chiều cao tầng 1 (trệt) là 3,8 m, chiều cao các tầng còn lại +3,6m.

d) Chợ xã: Mật độ xây dựng 60%. Tầng cao từ 1 - 2 tầng. Chiều cao tầng 1 (trệt) là 3,8 m, chiều cao các tầng còn lại +3,6m.

e) Trường học: Mật độ xây dựng 40%. Tầng cao từ 1 - 3 tầng. Chiều cao tầng 1 (trệt) là 3,8 m, chiều cao các tầng còn lại +3,6m.

f) Nhà văn hóa xã: Mật độ xây dựng 40%. Tầng cao từ 1 tầng. Chiều cao tầng 1 (trệt) là 3,8 m, chiều cao các tầng còn lại +3,6m.

g) Thể dục thể thao xã: Mật độ xây dựng 5%. Tầng cao đối đa 1 tầng.

2. Cấp thôn:

a) Nhà văn hóa thôn xây mới và cải tạo sửa chữa: Mật độ xây dựng 60%. Tầng cao từ 1 - 2 tầng. Chiều cao tầng 1 (trệt) là 3,8 m, chiều cao các tầng còn lại +3,6m.

b) Điểm trường học: Mật độ xây dựng 40%. Tầng cao từ 1 - 2 tầng. Chiều cao tầng 1 (trệt) là 3,8 m, chiều cao các tầng còn lại +3,6m.

c) Thể dục thể thao thôn: Mật độ xây dựng 5%. Tầng cao đối đa 1 tầng.

3. Hình thức kiến trúc:

-  Công trình có mái, hình thức mái bằng hoặc mái dốc.

- Khoảng lùi công trình: 5 m so với chỉ giới đường đỏ.

- Màu sắc công trình: phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Điều 10. Khu vực, công trình tôn giáo tín ngưỡng.

Đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng: việc bảo tồn xây mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định về Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 11. Khu vực nhà ở dân cư nông thôn.

1. Khu vực nông thôn hiện hữu cải tạo:

a. Trường hợp đầu tư xây dựng mới phải đảm bảo chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng theo quy hoạch chung, cụ thể :

- Khoảng cách từ chỉ giới đường đỏ của đường quy hoạch đến mép tường, cột (Mặt ngoài) của nhà là ( 5m.

- Mật độ xây dựng không quá 80% diện tích lô đất.

- Cao độ nền nhà tùy theo địa hình thực tế nhưng tối đa so với cao độ cốt vỉa hè < 0,35m; những vị trí chưa có vĩa hè thì cao độ nền nhà < 0,40 m so với cao độ cốt tim đường trước lô đất; những vị trí chưa có vĩa hè, mặt đường chưa được kiên cố thì căn cứ tình hình thực tế để quy định cụ thể cốt nền nhà trong giấy phép xây dựng cho từng tuyến đường. Riêng đối với các vùng thường xuyên bị ngập lụt thì căn cứ năm bị ngập lụt sâu nhất để xây dựng cốt nền nhà và vận động nhân dân thiết kế xây dựng nhà cho phù hợp để tránh lũ, lụt.

b. Đối với trường hợp đầu tư cải tạo nâng cấp:

Khuyến khích nhân dân chỉnh trang lại các công trình nhà ở cũng như các công trình phụ trợ đảm bảo đạt tiêu chí theo quy định đồng thời chỉnh trang các công trình phụ trợ đảm bảo hợp vệ sinh, khuyến khích trồng các dãi cây xanh làm tường rào, hạn chế việc xây dựng tường rào bằng vật liệu cứng.

c. Trường hợp các công trình như nhà ở, cổng, tường rào và các công trình phụ trợ nằm trong chỉ giới hành lang an toàn giao thông của các tuyến đường theo quy hoạch chung thì vận động nhân dân phá dỡ xây dựng lại, đảm bảo hành lang an toàn giao thông theo quy hoạch được phê duyệt.

d. Số tầng công trình: Không quá 5 tầng (Không kể tầng âm và tầng mái).

e. Chiều cao tầng 1 tính từ mặt nền nhà đến mặt trên của sàn tầng 2 không quá 3,80 m; Chiều cao các tầng còn lại không quá 3,8 m.

i. Mái dốc: Khuyến khích lợp mái ngói và sử dụng vật liệu địa phương, hạn chế sử dụng tôn, tấm kính.

2. Khu dân cư phát triển xây dựng mới:

a) Đối với các khu vực đã có quy hoạch phân lô đất ở thì quản lý cốt tim đường, cốt vỉa hè, cốt san nền, cốt nền nhà, tầng cao nhà, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng… theo quy hoạch phân lô sử dụng đất được phê duyệt; không được phép hợp thửa và tách thửa.

b) Đối với các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thì quy định cụ thể như sau:

- Đối với nhà ở liền kề (nhà ở chia lô) trên các trục đường, căn cứ vào hiện trạng nhà ở đã xây dựng của các hộ gia đình liền kề để làm cơ sở quyết định cho việc quản lý quy hoạch xây dựng và được quy định như sau:

- Diện tích đất ở : ≤ 400m2/lô.

- Mật độ xây dựng: tối đa ≤ 60 %

- Số tầng công trình: 1 - 5 tầng (Không kể tầng âm và tầng mái)

c) Xử lý các tồn tại:

- Trường hợp: Nếu phần diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15m2 có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng.

- Trường hợp nếu phần diện tích đất còn lại từ 15m2 đến nhỏ hơn 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.

- Các trường hợp còn lại được phép xây dựng nhưng phải tuân theo quy hoạch xây dựng được duyệt và theo giấy phép xây dựng.

d. Cao độ nền nhà so với cao độ cốt vỉa hè < 0,30m; những vị trí chưa có vỉa hè thì cao độ nền nhà < 0,65m so với cốt cao độ tim đường trước lô đất; những vị trí chưa có vỉa hè, mặt đường chưa được kiên cố thì căn cứ tình hình thực tế để quy định cụ thể cốt nền nhà trong giấy phép xây dựng cho từng tuyến đường. Các vị trí còn lại được quy định cụ thể trên quy hoạch chi tiết và trong giấy phép xây dựng.

e. Chiều cao tầng 1 tính từ mặt nền nhà đến mặt trên của sàn tầng 2 không quá 3,80 m; Chiều cao các tầng còn lại không quá 3,8 m.

f. Chỉ giới xây dựng mặt tiền: Từ chỉ giới đường đỏ đến mép ngoài tường được quy định cụ thể theo từng tuyến đường và trong giấy phép xây dựng nhưng phải đảm bảo ( 3m. Trường hợp có mặt đường thứ 2 trở lên thì các kết cấu công trình thuộc mặt đường nào thì theo quy định của trục đường đó và phải đảm bảo tầm nhìn giao thông theo quy định, tất cả các công trình xây dựng hướng nhà phải vuông góc và song song với các trục đường phía trước đất.

g. Toàn bộ nước thải sinh hoạt gia đình phải được xử lý trước khi đưa ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

h. Khoảng đua ban công mặt tiền, mái nhà và các kết cấu khác như cổng, tường rào, mái che, mái vẩy không được xây dựng lấn vào vỉa hè các tuyến đường.

i. Mái dốc: Khuyến khích lợp mái ngói và sử dụng vật liệu địa phương, hạn chế sử dụng tôn, tấm kính.

Điều 12. Khu vực sản xuất.

Toàn xã có 06 khu vực sản xuất, bao gồm:

- Vùng I (Vùng trồng lúa): Phân bố chủ yếu ở phía Tây xã. Quy mô diện tích của tiểu vùng 1 khoảng 790,55 ha;

- Vùng II (Vùng trồng cây hàng năm khác): Phân bố chủ yếu ở phía Đông, vùng giáp suối Ia Thul. Quy mô diện tích của tiểu vùng 2 khoảng 424,35 ha;

- Vùng III (Vùng cây lâu năm, cây ăn quả): Phân bổ ở vùng phía Đông, là vùng chuyển tiếp giữa địa hình đồi núi thấp và vùng núi cao. Quy mô diện tích của tiểu vùng 3 khoảng 456,80 ha;

- Vùng IV (Vùng rừng sản xuất): Phân bố ở phía Đông xã trên các vùng núi cao. Quy mô diện tích của tiểu vùng 4 khoảng 13.572,44 ha;

+ Vùng V (Vùng rừng phòng hộ): Phân bố ở phía Đông xã trên các vùng núi cao. Quy mô diện tích của tiểu vùng 5 khoảng 10.512,70 ha;

+ Vùng VI (Khu vực sản xuất Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp): Bố trí sẽ tập trung ở khu vực đường đi nhà máy chế biến khoáng sản Đức Long và các khu vực dự trữ. Mật độ xây dựng tối đa: 60%; Tầng cao tối đa: 2 tầng.

Điều 13. Đất thương mại, dịch vụ.

1. Quy định chung:

- Các khu vực đất thương mại, dịch vụ phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định tại quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

- Bố trí các công trình phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, cảnh quan và tạo vẻ đẹp, hài hòa với quần thể kiến trúc quy hoạch.

- Những khu vực gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn không được bố trí sát khu dân cư.

- Giữa các công trình công nghiệp và khu dân cư phải có dãi cây xanh cách ly để đảm bảo về môi trường.

- Bãi phế liệu phế phẩm phải được rào chắn và không làm ảnh hưởng xấu đến điều kiện vệ sinh xung quanh và làm nhiễm bẩn môi trường.

Điều 14. Quy định quản lý quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa.

- Đối với các nghĩa trang, nghĩa địa đã đóng cửa tuyệt đối không được chôn lấp kể cả hung táng và cát táng; tiến hành xây dựng tường rào bao quanh, trồng cây xanh ngăn cách, xây dựng hệ thống mương thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đối với các nghĩa trang, nghĩa địa còn sử dụng: Tiến hành lập quy hoạch chi tiết phân khu theo từng lô theo thôn làng hoặc theo các dòng họ, đảm bảo mộ hung táng không quá 5m2/mộ, cát táng không quá 3m2/mộ, chiều cao mộ kể cả phần trang trí không cao quá 2m, kích thước mộ và bia mộ phải thống nhất; nghĩa trang, nghĩa địa phải trồng giãi cây xanh cách ly xung quanh, xây dựng hệ thống thoát nước để đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống đường đi lối lại đảm bảo thuận tiện.

Điều 15: Đất cây xanh, cảnh quan đường thôn, ngõ xóm.

1. Cây xanh:

- Cây xanh, vườn hoa được trồng tại khu trung tâm xã và quanh các công trình công cộng, công trình văn hóa, và dọc các tuyến giao thông trên địa bàn xã.

- Cây xanh trong khuôn viên các hộ gia đình cần phù hợp với hướng nhà, để đảm bảo thoáng mát, che chắn nắng, phù hợp điều kiện đất đai và bản sắc của địa phương.

- Ven đường trục xã, liên xã, đường từ xã tới các thôn cần trồng ít nhất một hàng cây; dọc theo các tuyến kênh mương thủy lợi chính cần cần trồng ít nhất hai hàng cây để tạo bóng mát, làm sạch không khí và thích ứng với biến đối khí hậu.

- Xung quanh các nghĩa trang nhân dân nằm gần với các khu dân cư cần trồng dải cây xanh cách ly.

- Nên trồng cây có thân cao, tán lớn, lá dày xen kẽ với cây bụi để tăng khả năng cách ly vệ sinh. Không được trồng cây có nhựa độc, cây hoa quả có hấp dẫn ruồi muỗi, cây có gai trong trường học, trạm y tế.

2. Cổng thôn, làng: Xây kiên cố, hình thức cổng có mái.

3. Đường trục thôn, làng: Xây dựng bê tông hóa, có hệ thống thoát nước hai bên đường.

4. Hình thức kiến trúc nhà ở loại nhà vườn, có mái (dốc) lợp ngói.

Điều 16: Khu vực quốc phòng, an ninh.

- Tuân thủ quy hoạch được duyệt (không xây dựng công trình trái với chức năng sử dụng đất trong khu vực quy hoạch đất quốc phòng, an ninh);

- Có kế hoạch và phương án sử dụng đất hiệu quả trong thời gian chưa triển khai xây dựng (kế hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).

Điều 17. Đối với khu vực dự trữ phát triển.

- Tuân thủ quy hoạch được duyệt (không xây dựng công trình trái với chức năng sử dụng đất trong khu dự trữ phát triển).

- Có kế hoạch và phương án sử dụng đất hiệu quả trong thời gian chưa triển khai xây dựng (kế hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).

Chương IV

QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Điều 18. Quy định chung về quản lý hạ tầng kỹ thuật.

1. Hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Mặt đường, hè đường, biển báo giao thông, biển tên đường phố, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, đường ống, cây xanh.

2. Sau khi hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã, chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ hoàn công và hiện trạng công trình UBND huyện, UBND xã, để quản lý theo quy định.

Điều 19. Quản lý đường giao thông nông thôn.

1. Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đường giao thông trên địa bàn xã.

3. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đường giao thông trên địa bàn mình quản lý theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân, hộ gia đình khi sử dụng hè đường vào mục đích riêng, phải được đồng ý của UBND xã và phải đảm bảo các điều kiện:

a. Không gây ảnh hưởng tới người đi bộ, tầm nhìn giao thông.

b. Không làm hư hại đến các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

c. Vệ sinh môi trường rác thải thường xuyên, không để đất, đá, rác thải xây dựng rơi vãi trên đường.

d. Các trường hợp phải mở lối để chở vật liệu xây dựng công trình, san tạo
đào, đắp mặt bằng và chở đất đá đổ đi phải đảm bảo VSMT thường xuyên.

5. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã

| TT | Hạng mục | Kí hiệu mặt cắt | Lộ giới (m) | Chiều rộng mặt cắt (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường tỉnh T4 | MC 1-1 | 30 | 9-12-9 | Chương trình phát triển đô thị tỉnh Gia Lai đến năm 2035 |
| 2 | Đường tỉnh T10 | MC 1-1 | 30 | 9-12-9 |  |
| 3 | Đường liên xã phía Đông sông Ba | MC 2-2 | 18 | 5,25-7,5-5,25 | Nghị quyết số 327/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đường liên xã phía Đông sông Ba (huyện Ia Pa) |
| 4 | Đường liên xã Ia Broăi - Ia Tul - Chư Mố | MC 2-2 | 12 | 3.25-5.5-3.25 | Danh mục đầu tư công trung hạn huyện giai đoạn 2021-2025 |
| 5 | Đường thi công kết hợp quản lý công trình đầu mối dự án thủy lợi Ia Tul | MC 3-3 | 7.5 | 1-5.5-1 | Công văn số 450/BQL-KHTĐ ngày 23/10/2020; Công văn số 146/BQL-KHTĐ ngày 12/04/2021 của của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 |
| 6 | Đường khu dân cư |  |  |  |  |
| - | Đường liên thôn Biah B đi Biah A (Đường liên xã phía Đông đi Nhà văn hóa Bôn Biah A) | MC 4-4 | 8 | 1.5-5-1.5 | Quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Pa đến năm 2030 |
| - | Đường liên thôn Biah B đi Biah A (Trường THPT Phan Chu Trinh đi Đường liên xã Ia Tul - Ia Broăi) | MC 4-4 | 8 | 1.5-5-1.5 | Quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Pa đến năm 2030 |
| - | Đường nội thôn Biah A | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |
| - | Đường nội thôn Biah B | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |
| - | Đường nội thôn Tờ Khế | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |
| 7 | Đường nội đồng |  |  |  |  |
| - | Tuyến 1 (Bôn Tờ Khế - Rừng sản xuất) | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 | Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải; Quyết định 455/QĐ-SGTVT ngày 20/6/2017 của Sở Giao thông vận tài tỉnh Gia Lai; Quy hoạch sử dụng đất huyện Ia Pa đến năm 2030; |
| - | Tuyến 2 (Bôn Biah B đi Khu sản xuất, giáp xã Ia Broăi) | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |
| - | Tuyến 3 (Bôn Tờ Khế đi Tuyến nội đồng 1) | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |
| - | Tuyến 4 (Suối Ia Tul đi Kênh N2) | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |
| - | Tuyến 5 (Kênh B1-1-4 giáp xã Chư Mố đi Khu nhà điều hành dự án Ia Tul) | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |
| - | Tuyến 6 (Dọc sông Ba đi xã Ia Broăi) | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |
| - | Tuyến 7 (Núi Chư Mố đi Bôn Biah A) | MC 5-5 | 6 | 1-4-1 |  |

Điều 20. Quản lý cấp điện, chiếu sáng nông thôn.

1. Hành lang an toàn lưới điện hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây ở trạng thái tĩnh là 1,5m đối với dây bọc và 3m đối với dây trần.

2. Trạm biến áp:

- Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ trạm điện 2m.

- Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, chiều rộng hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài tường hoặc hàng rào; khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng là 2m.

3. Đường dây hạ thế, đường dây chiếu sáng, đường dây thông tin liên lạc 
khoảng cách giữa các cột điện trung bình từ 40-50m, khoảng cách từ chân cột đến công trình xây dựng khác là 5m, khoảng cách từ đường dây đến tường nhà của hộ dân là 5m.

Điều 21. Quản lý cấp thoát nước nông thôn.

1. Cấp nước sinh hoạt: Đảm bảo cung cấp nước đầy đủ và đúng tiêu chuẩn quy định. Khoảng cách ly bảo vệ các công trình trong hệ thống cấp nước, quy định khoảng cách an toàn theo chiều ngang đến các công trình xây dựng khác là 2m, khoảng cách an toàn theo chiều đứng và chiều ngang đến cống thoát nước thải sinh hoạt và đường dây điện hay thông tin liên lạc đặt ngầm là 1m.

2. Thoát nước: Các tuyến thoát nước mưa được xây bằng mương xây đậy nắp đậy, chạy dọc theo các khu vực dân cư, trục đường chính thoát theo hướng dốc tự nhiên.

Điều 22. Quản lý thông tin liên lạc.

1. Đảm bảo cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ và đúng quy định.

2. Khi xây dựng mới hoặc sửa chữa, lắp đặt các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn phải đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan, dây cáp treo trên cột bê tông tại các khu vực không đủ điều kiện chôn ngầm, Cabin điện thoại thẻ, tủ kỹ thuật...

Điều 23. Quản lý môi trường.

1. Quản lý rác thải:

a. Rác thải được phân loại tại mỗi hộ gia đình trước khi đưa ra nơi tập trung theo quy định. Tại mỗi khu dân cư thành lập đội thu gom rác thải để thu và vận chuyển về bãi rác chung của huyện.

b. Tổ chức lực lượng thu gom ≥ 85% lượng rác từ các chợ, trung tâm kinh doanh, buôn bán không để rác tồn đọng làm mất vệ sinh. Các khu vực trung tâm, nơi công cộng phải bố trí thùng đựng rác.

c. Khu vực trung tâm xã và các điểm dân cư tập trung phải bố trí thùng đựng rác thải, khu vực dân cư tự thu gom rác sinh hoạt và đổ ra xe thu gom vào các ngày thu gom định kỳ trong tuần.

d. Khu vực các thôn: Các hộ gia đình có thể tự đào hố chôn lấp rác hợp vệ sinh hoặc ủ làm phân hữu cơ, nơi có hố chôn rác phải cách xa nhà ở tránh ô nhiễm môi trường. Rác vô cơ (bọc ni lông, chai nhựa, sắt, đồng…) có thể tái sử dụng hay bán phế liệu.

2. Quản lý nước thải.

a. Nước thải trước khi thoát ra mạng lưới thoát nước chung phải được xử lý bằng hầm tự hoại 3 ngăn, đạt tiêu chuẩn cho phép thoát ra môi trường. Trong mỗi gia đình phải có lưới chắn rác tránh làm tắc đường thoát nước, có hố ga lắng cặn trước khi thải vào hệ thống chung, thường xuyên nạo vét lấy cặn trong các hố ga, mương rãnh thoát nước làm thông dòng chảy. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN.

b. Nước thải và phân gia súc từ các khu chuồng trại chăn nuôi lớn được xử lý bằng bể Bioga, hồ sinh học. Chất lượng nước sau khi xử lý phải đạt tiêu chuẩn QCVN mới được xả vào hệ thống thoát nước chung.

c. Hệ thống thoát nước thải của cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm, thực phẩm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thì cần có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN.

d Các nhà xây mới thì phải có nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Xử lý chất thải trong nhà vệ sinh như: thoát phân thì nhất thiết phải xây bể tự hoại 2 ngăn, 3 ngăn (chứa, lắng, lọc) và phải có lớp lọc, khử nước trước khi ra sông, rạch, ao, hồ. Đối với thoát nước sinh hoạt thì có thể xây hầm tự thấm hợp vệ sinh;

e Các công trình, nhà dân dựng cũ đã xây dựng lâu năm thì cần cải tạo, sữa chữa nhà vệ sinh xây dựng hầm tự hoại hợp vệ sinh;

3. Quản lý nghĩa trang: thực hiện mai táng và chôn cất, an táng theo vị trí quy định, tại các khu vực nghĩa trang phải bố trí khu vực xử lý rác thải, dãi cây xanh cách ly, hệ thống thoát nước.

4. Cấp nước:

a. Nguồn nước: chọn nguồn nước ngầm. Trong dài hạn sử dụng nguồn nước được cấp từ Trạm cấp nước xã Ia Tul  .

b. Sử dụng mạng lưới cấp nước kết hợp mạng vòng và mạng cụt để đảm bảo cấp nước liên tục đến các điểm dùng nước.

c. Hệ thống cấp nước đảm bảo cấp nước đến các đối tượng dùng nước và cho chữa cháy.

d. Sử dụng ống HDPE loại D110, D90 cho toàn mạng lưới và các phụ kiện đi kèm; Các trụ chữa cháy D100 bố trí dọc trên các tuyến ống nhằm đảm bảo cho cấp nước chữa cháy; Các tuyến ống đi qua đường giao thông đều sử dụng ống lồng BTCT D400.

e. Mạng lưới đường ống được chôn sâu dưới vĩa hè hoàn thiện 0,8-1,5m cách mép nhà tối thiểu 0,5m. Áp lực đường ống tính toán đến khu vực bất lợi nhất là 10m.

f. Sử dụng các van khóa đặt ở đầu và cuối tuyến thuận tiện cho sửa chữa, xả cặn, đấu nối… và mở rộng hệ thống về sau. Đầu các tuyến ống nhánh lắp các van khóa để thuận tiện cho sửa chữa và điều chỉnh áp lực.

5. Thoát nước mưa:

a. Khu đất quy hoạch cao độ nền hiện nay tương đối thấp, chịu ảnh hưởng của lũ lụt mà chưa có các biện pháp bảo vệ nên cao độ xây dựng trung bình ≥ 2,3m.

b. Thoát nước mặt tự nhiên và theo khu vực có hệ thống thu gom nước theo hệ thống tuyến giao thông.

c. Giai đoạn ngắn hạn, đối với trục đường chính, các khu dân cư xây dựng mới nước mưa được thu gom từ các mặt đường chảy vào hệ thống cống rảnh, các khu dân cư nông thôn sử dụng mương hở BTCT, khu đất trống, đất nông nghiệp nước mưa thoát tự nhiên theo bề mặt địa hình ra hệ thống sông suối.

d. Khu vực các thôn: sử dụng hệ thống thoát nước phân tán theo cụm dân cư tập trung. Và xử lý cục bộ bằng bể tự hoại hợp quy cách trước khi xả trực tiếp ra kênh rạch.

Chương V

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 24. UBND xã Ia Tul  .

1. Tổ chức cho mọi thành phần trên địa bàn nghiên cứu, học tập bản Quy định này và triển khai công tác quản lý trên địa bàn.

2. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên - Môi trường quản lý quy hoạch đã công bố, quản lý đất đai trên địa bàn.

3. Tổng hợp báo cáo UBND huyện về tình hình thực hiện quy hoạch theo định kỳ và đột xuất báo cáo.

4. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về triển khai và thực hiện quy hoạch đã được duyệt.

Điều 25. Trách nhiệm của thôn trưởng.

1. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn mình quản lý thực hiện đúng Quy định quản lý về quy hoạch chung xây dựng.

2. Kiểm tra phát hiện kịp thời những hành vi, vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, những sự cố hư hỏng các công trình kỹ thuật hạ tầng báo về UBND xã, hoặc các cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Điều 26. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:

1. Các cá nhân, hộ gia đình phát hiện và báo cáo kịp thời đến Thôn trưởng hoặc UBND xã về những hành vi, vi phạm các quy định của quy định này.

2. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau:

a. Không lấn chiếm hoặc tự ý sử dụng các công trình giao thông như: Mặt đường, hè đường, hệ thống thoát nước và hành lang an toàn cống, biển báo giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

c. Không tự ý chặt tỉa, bẻ cây xanh, công viên, vườn hoa và những khu vực công cộng.

d. Không đổ rác, đất đá và các chất thải ra mặt đường phố, hè phố, nơi công
cộng và hệ thống thoát nước thải.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Quy định về tính pháp lý:

1. Việc quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng nông thôn cần tuân thủ quy hoạch và “Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030”. Ngoài ra còn phải tuân thủ quy định tại Luật và các quy định hiện hành của Nhà nước; Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

2. Việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung quy hoạch phải được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Trong quá trình triển khai quy hoạch xây dựng có thể áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm nước ngoài và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

4. Mọi hành vi vi phạm các điều khoản của Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 thì tùy theo hình thức và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

5. Việc đầu tư xây dựng mới, khu quy hoạch chi tiết mới phải bảo đảm sự đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công cộng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và kế hoạch thực hiện. Quy mô dự án xây dựng nông thôn phải được xác định trên nguyên tắc bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển thực tế của xã, mục đích đầu tư, khả năng tổ chức thực hiện dự án của chủ đầu tư và hiệu quả xã hội.

Điều 28. Kế hoạch tổ chức thực hiện:

1. UBND xã Ia Tul thống nhất chỉ đạo tổ chức triển khai việc phát triển nông thôn theo quy hoạch chung được duyệt.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan tổng hợp, thẩm định và trình UBND huyện Ia Pa phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch chi tiết trên cơ sở đề xuất của UBND xã.

3. Việc triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện sẽ được thực hiện theo kế hoạch do UBND huyện Ia Pa ban hành, các dự án đầu tư được cấp thẩm quyền chấp thuận, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại từng khu vực, tuân thủ các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn xã do UBND huyện Ia Pa ban hành.

Điều 29. Công bố thông tin và lưu trữ hồ sơ:

1. UBND huyện Ia Pa giao UBND xã công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật để toàn bộ người dân được biết giám sát và thực hiện.

2. Hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Ia Tul, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 bao gồm: Bản vẽ, Thuyết minh tổng hợp và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch này được lưu trữ tại các cơ quan sau đây để phục vụ công tác quản lý quy hoạch và cung cấp các thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân được biết và thực hiện:

- UBND huyện Ia Pa;

- Phòng kinh tế - Hạ tầng huyện;

- UBND xã Ia Tul;

Quy định này làm cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng, hoặc cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan; là một căn cứ để xác định việc lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng theo quy định.